## Page1
勝新冷凍空調工程股份有限公司
多階結構展開料表
印表日期： |  |  | 2023/11/21 |  |  | 含失效母件：是 |  |  | 半成品母件：是 |  |  | 母件跳頁：否 |  |  |  |  | 頁次：1/1
| ■母件編號： |  | FA2206030 | AHU-10~14 2414cmh 2HP 120Pa 6RT(1110629-2新歐-景美女中AHU) | [5 empty] | 單位：台 |  |  | 標準設計批量： |  | 1.00 | 最低製造量： |  | 1.00
階層 |  | 子件編號 |  |  | 品名規格 |  |  | 單位 | 批量用量 |  | 損耗率 | 末件 |  | 備註
0 |  | FA2206030 |  |  | AHU-10~14 2414cmh 2HP 120Pa 6RT(1110629-2新歐-景美女中AHU) |  |  | 台 | 1.00 |  | 0.00 | X
1 |  | ├VFA2206030 |  |  | AHU-10~14 2414cmh 2HP 120Pa 6RT(1110629-2新歐-景美女中AHU) |  |  | 台 | 1.00 |  | 0.00 | X
2 |  | ├─OB64-PBOX0000 |  |  | 角紙 5CM*5CM*20CM |  |  | 支 | 2.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OB17-PU200000 |  |  | ABS三叉 - 50mm(抗UV) |  |  | 個 | 8.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OB18-P0000010 |  |  | 簡易門壓條(APT-1803)-6M/條 |  |  | M | 4.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─RO01-58040400 |  |  | 鋁門擋-4米(毛料) |  |  | 支 | 0.70 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OB16-A1002525 |  |  | PE背膠-3mm*25mm*25M |  |  | 捲 | 0.30 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OB16-B1004025 |  |  | 雙面膠-3mm*40mm*25M |  |  | 捲 | 0.10 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OA01-A0300000 |  |  | 矽利康 - Sika 防水 銀 |  |  | 支 | 1.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OA01-A0100000 |  |  | 矽利康 - 中性 銀 |  |  | 支 | 3.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OA01-W0100000 |  |  | 矽利康-中性 白 |  |  | 支 | 1.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OF135-P0000000 |  |  | 帽蓋-六角螺絲蓋(灰色) |  |  | PCS | 30.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OB73-01 |  |  | 空調箱1-1/4"排水管 |  |  | 組 | 1.00 |  | 0.00 | X
3 |  | ├──OB11-S0A01700 |  |  | 立布SUS 1-1/4"*17CM |  |  | 支 | 1.00 |  | 0.00 | ○
3 |  | ├──OB13-A0500000 |  |  | 鍍鋅排水管彎頭-90度 1-1/4 |  |  | 個 | 1.00 |  | 0.00 | ○
3 |  | ├──OB14-A0000000 |  |  | 排水管蓋-鋁質 |  |  | 個 | 1.00 |  | 0.00 | X
4 |  | ├───RO01-98063001 |  |  | 鋁排水條*3.01M |  |  | 支 | 0.01 |  | 0.00 | ○
3 |  | ├──OB37-P0811410 |  |  | PE保溫管-8mm*11/4"*100mm |  |  | 支 | 1.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OB10-B1 |  |  | 50mm塑膠ABS把手-黑(帶鎖) |  |  | 組 | 1.00 |  | 0.00 | X
3 |  | ├──OB33-A0000000 |  |  | 鎖心-700 |  |  | 只 | 1.00 |  | 0.00 | ○
3 |  | ├──OB10-B0300000 |  |  | (塑膠ABS)把手-黑 |  |  | 組 | 1.00 |  | 0.00 | X
4 |  | ├───OS05-A0410150 |  |  | 鍍鋅四角螺栓 - M10*150 (保養門用) |  |  | 支 | 0.00 |  | 0.00 | ○
3 |  | ├──OS05-A0410150 |  |  | 鍍鋅四角螺栓 - M10*150 (保養門用) |  |  | 支 | 1.00 |  | 0.00 | ○
3 |  | ├──OS06-BM10000 |  |  | 尼帽-M10 |  |  | 個 | 1.00 |  | 0.00 | ○
3 |  | ├──OB10-B030000B |  |  | (塑膠ABS)把手-鎖心擋片 |  |  | 組 | 1.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OB10-B2 |  |  | 50mm塑膠ABS把手-黑(無帶鎖) |  |  | 組 | 1.00 |  | 0.00 | X
3 |  | ├──OS05-A0410150 |  |  | 鍍鋅四角螺栓 - M10*150 (保養門用) |  |  | 支 | 1.00 |  | 0.00 | ○
3 |  | ├──OS06-BM10000 |  |  | 尼帽-M10 |  |  | 個 | 1.00 |  | 0.00 | ○
3 |  | ├──OB10-B0300000 |  |  | (塑膠ABS)把手-黑 |  |  | 組 | 1.00 |  | 0.00 | X
4 |  | ├───OS05-A0410150 |  |  | 鍍鋅四角螺栓 - M10*150 (保養門用) |  |  | 支 | 0.00 |  | 0.00 | ○
3 |  | ├──OF275-P0000000 |  |  | 塞頭-把手用 |  |  | 只 | 1.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OB02-PS020000 |  |  | 新式後鈕PC-SUS圓型 |  |  | 組 | 2.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OB04-A020000 |  |  | 沖孔網板扣-用於門板(50mm庫板) |  |  | 組 | 4.00 |  | 0.00 | X
3 |  | ├──OB04-A01A0000 |  |  | 沖孔網板扣-上蓋 |  |  | 個 | 4.00 |  | 0.00 | ○
3 |  | ├──RO06-A0000000 |  |  | 鐵片-沖孔網固定片 |  |  | 片 | 4.00 |  | 0.00 | ○
3 |  | ├──OS06-B0101000 |  |  | 尼帽-5/16" |  |  | 個 | 4.00 |  | 0.00 | ○
3 |  | ├──OS03-B0110000 |  |  | 鍍鋅平華司-5/16" |  |  | 個 | 16.00 |  | 0.00 | ○
3 |  | ├──OF165-S5162120 |  |  | SUS有頭內六角半牙剖溝-5/16"*2-1/2" |  |  | 支 | 4.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OB37-P3411420 |  |  | PE保溫管(進出水管用)-3/4"*1-1/4"*200mm |  |  | 個 | 2.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OB24-P0400000 |  |  | 進出水管盤管塑膠套-2" |  |  | 個 | 2.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OB21-K0000000 |  |  | 接線盒-L154mm*W114mm*H60mm |  |  | 個 | 1.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OE02-03010000 |  |  | 端子台-30A1P |  |  | 個 | 4.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OE13-P0000000 |  |  | 邊頭-30A |  |  | 個 | 1.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OS01-A0104040 |  |  | 六角螺絲附墊片(SUS細牙410) 12#*1- 1/4" |  |  | 支 | 30.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OS01-B0104040 |  |  | 六角自攻螺絲(鍍鋅 細牙) - 12#*1-1/4" |  |  | 支 | 30.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OS01-B0320100 |  |  | 丸頭自攻螺絲(SUS410粗牙) - 8#*3/4" |  |  | 支 | 50.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OS01-B0104035 |  |  | 大扁頭內四角鑽尾 -鍍鋅 12#*1" |  |  | 支 | 100.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OS01-B0104026 |  |  | 大扁頭內四角鑽尾 -鍍鋅 12#*3/4" |  |  | 支 | 50.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OS01-S0104030 |  |  | 大扁頭內四角鑽尾 -SUS 12#*3/4" |  |  | 支 | 50.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OF94-C6040069 |  |  | 雷射切割黑鐵 - 6*40*69 (75輕型鋼補強片) |  |  | 片 | 4.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─RO04-A2563505 |  |  | 角鐵-2.0T 3050*56 |  |  | 支 | 0.30 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─RO02-A1258032 |  |  | 鍍鋅鋼板-1.2T 58mm*3050mm |  |  | 片 | 0.70 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OB74-A0730730 |  |  | 出風口法蘭片73*73(鍍鋅) |  |  | 片 | 4.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OB74-A0830830 |  |  | 出風口法蘭片83*83(鍍鋅) |  |  | 片 | 4.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OB09-A0110000 |  |  | 蛇管-鐵製蛇接-1/2" |  |  | 個 | 1.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─RO02-B0509143 |  |  | 烤漆鋼捲-0.475*914 (3000KG/捲) |  |  | KG | 2.30 |  | 0.00 | ○
1 |  | ├S1-AUA |  |  | 底座組立 鍍鋅C型鋼H75mm |  |  | KG | 18.00 |  | 0.00 | ○
1 |  | ├S2-FDA00180CP002H1 |  |  | 風車 FDA 180C 一般 2HP 大同 220V |  |  | 組 | 1.00 |  | 0.00 | X
2 |  | ├─OH34-3400226-A2 |  |  | 大同超高效率馬達-三相四極2HP60HZ220V(IE3) |  |  | 台 | 0.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OG01-FDA0180C |  |  | 風車-前傾單風車180框架式 |  |  | 台 | 0.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OJ01-CS030000 |  |  | 避震器-CCS30 H70mm |  |  | 個 | 3.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OJ01-CS045000 |  |  | 避震器-CCS45 H70mm |  |  | 個 | 1.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─RO04-A6260406 |  |  | 線槽-鍍鋅 40mm*40mm*2.6t*6M |  |  | 支 | 0.50 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OS01-B0910000 |  |  | 馬達調整桿-1/2"*223mm |  |  | 支 | 2.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OS01-B0923000 |  |  | 馬達座-小 L281*W243*H40 |  |  | 個 | 1.00 |  | 0.00 | X
3 |  | ├──RO02-A3002832 |  |  | 風車腳料 鍍鋅3.0T*280.6*3050 |  |  | 片 | 0.08 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─RO04-B2400270 |  |  | L角鐵 -熱浸 鍍鋅4t*50mm* 270mm |  |  | 支 | 2.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OE04-C0204000 |  |  | 控制電纜線-2*4C (黑色) |  |  | M | 2.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OB21-W1200000 |  |  | 防水盒接 1/2" |  |  | 個 | 1.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─RO02-A1602332 |  |  | 風車腳料 鍍鋅1.6T*239*3050 |  |  | 片 | 0.50 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OB12-A0150000 |  |  | 蛇管-金屬包覆浪管1/2" |  |  | M | 2.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OB74-A1131130 |  |  | 出風口法蘭片113*113(鍍鋅) |  |  | 片 | 4.00 |  | 0.00 | ○
1 |  | ├S3-OAC10061 |  |  | 鋁柱組立 - 50mm 無飾條 6M(新鋁柱.無發泡) |  |  | 支 | 2.00 |  | 0.00 | X
2 |  | ├─RO01-35820600 |  |  | 新式內襯 -35820 L型*6M(毛料)1M/0.5kg |  |  | 支 | 2.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─RO01-35818A600 |  |  | 無PU外件鋁柱(加強型)- 2" 65*65*6M(本色封口)1M/0.957kg |  |  | 支 | 2.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OB18-P2006565 |  |  | 無PU鋁柱固定條 PVC-PL6565(綠色) |  |  | M | 12.00 |  | 0.00 | ○
1 |  | ├S4-CA50A |  |  | 庫板 內鍍鋅外烤漆 50mm 自製 |  |  | ㎡ | 4.00 |  | 0.00 | X
2 |  | ├─RZ01-22000000 |  |  | PU白料-220KG/桶-ZY028 |  |  | KG | 4.20 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─RZ02-25000000 |  |  | PU黑料-250KG/桶-ZY005 |  |  | KG | 4.80 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─RO02-A0509143 |  |  | 鍍鋅鋼卷 0.475*914 |  |  | KG | 18.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─RO02-BC509143 |  |  | 烤漆鋼捲6C240-0.475*914 (3000KG/捲) |  |  | KG | 18.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OB18-P0104814 |  |  | 庫板修邊PVC 硬度6P 白色 (PH4814) |  |  | M | 16.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OB18-P0740000 |  |  | 方管(條)ABS-4米長 (PO1114) |  |  | M | 2.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OB18-P0200000 |  |  | 庫板修邊條 - 35mm (PH3108) |  |  | M | 2.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OB18-P0144872 |  |  | 庫板修邊PVC 硬度6P 白色 (PH4814)*872mm |  |  | 支 | 6.00 |  | 0.00 | ○
1 |  | ├S6-A0 |  |  | 擋風板(1.2t鍍鋅) |  |  | 片 | 1.00 |  | 0.00 | X
2 |  | ├─RO02-A1212202 |  |  | 鍍鋅鋼板-1.2t 4尺*10尺(35Kg/片) |  |  | 片 | 1.00 |  | 0.00 | ○
1 |  | ├S6-S0 |  |  | 擋風板(1.2tSUS) |  |  | 片 | 0.30 |  | 0.00 | X
2 |  | ├─RO02-S1212202 |  |  | 白鐵鋼板-SUS304#1.2t 4尺*10尺 |  |  | 片 | 0.30 |  | 0.00 | ○
1 |  | ├S9-P01 |  |  | 視窗組50mm(氣密門用) |  |  | 組 | 1.00 |  | 0.00 | X
2 |  | ├─OB28-B0520800 |  |  | 視窗玻璃-5mm厚*208mm直徑 |  |  | 個 | 2.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OB31-P1050000 |  |  | PVC管-圓形視窗用 50mm |  |  | 個 | 1.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OB32-PG000000 |  |  | 視窗玻璃固定片塑膠*280mm-綠砂紋 |  |  | 片 | 2.00 |  | 0.00 | ○
1 |  | ├S12-P05 |  |  | 照明燈(LED燈泡) |  |  | 組 | 1.00 |  | 0.00 | X
2 |  | ├─OD03-03000000 |  |  | 燈泡- LED飛利浦8.5W/220V(110V可共用) |  |  | 個 | 1.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OB26-P0200000 |  |  | 塑膠孔蓋板-１孔 |  |  | 個 | 1.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OB34-P0100000 |  |  | PVC BOX 1連明 |  |  | 個 | 1.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OE07-01000000 |  |  | 開關 -中一 單切 |  |  | 個 | 1.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OD14-60220C00 |  |  | 防爆燈 60WFFT-220V/不附燈泡 |  |  | 個 | 1.00 |  | 0.00 | ○
1 |  | ├S15-2206030 |  |  | 採購機能件 |  |  | 式 | 1.00 |  | 0.00 | X
2 |  | ├─OCA1-6200610C-1 |  |  | 1/2"盤管 0.12白片 1.6鍍鋅端側 6R 20T 610L 12F |  |  | 台 | 1.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OG01-FDA0180C |  |  | 風車-前傾單風車180框架式 |  |  | 台 | 1.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OH34-3400236-A2 |  |  | 大同超高效率馬達-三相四極2HP60HZ380V(IE3) |  |  | 台 | 1.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OM07-2424010A-A2 |  |  | 初級鍍鋅框雙層尼龍網-595*595*22mm-30% 興保 |  |  | 片 | 1.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OI01-SPZ100-2 |  |  | 進口皮帶輪-SPZ-100-2/1610 |  |  | 個 | 1.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OI01-SPZ106-2 |  |  | 進口皮帶輪-SPZ-106-2/1610 |  |  | 個 | 1.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OI02-BS161024 |  |  | 皮帶輪軸套-BS1610孔徑24mm |  |  | 個 | 1.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OI02-BS161020 |  |  | 皮帶輪軸套-BS1610孔徑20mm |  |  | 個 | 1.00 |  | 0.00 | ○
2 |  | ├─OI03-SPZ11200 |  |  | 皮帶-SPZ1120LW |  |  | 條 | 2.00 |  | 0.00 | ○
合計：1 項母件